**ANEXO 1**

**ESCRITO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones:

Nombre del licitante:\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EN EL SUPUESTO DE QUE LA PERSONA FÍSICA LICITANTE PARTICIPE POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ LLENAR LO SIGUIENTE:**

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones en nombre y representación de:

Nombre del licitante:\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_(Escriba aquí el nombre del representante legal)\_\_\_, con el carácter de representante legal, manifiesto que cuento con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de mi mandante el licitante cuyo nombre quedó asentado con anterioridad, de acuerdo al Poder que me fue otorgado mediante Escritura Pública número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Notario Público No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Licenciado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la circunscripción territorial\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuyos datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio son\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declarando bajo protesta de decir verdad que dicho mandato se encuentra vigente y no me han sido revocadas las facultades.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 1**

**ESCRITO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Escriba el nombre del representante legal de la persona jurídica)\_\_\_\_\_\_, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones a nombre y representación de:

Razón Social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Descripción del objeto social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relación de socios:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Nombre y domicilio del apoderado o representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datos del Escritura Pública y/o Poder mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Número de la Escritura Pública en la que consta su Poder:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 2**

**ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTA QUE SU FIRMANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o a nombre de mi representado(a) en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones e intervenir en el mismo.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 3**

**CARTA PODER PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**

**NOTA:** EL PRESENTE ANEXO SÓLO APLICARÁ CUANDO QUIEN SE PRESENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SEA UN TERCERO DISTINTO AL REPRESENTANTE LEGAL.

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

**NOTA: CUANDO SE TRATE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:**

*(Nombre del representante legal que otorga el poder)* bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de *(cargo de quien otorga el poder)* del licitante *(nombre de la persona jurídica licitante)* según consta en la Escritura Pública número: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de *(fecha)* otorgada por el Licenciado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Notario Público Número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de *(ciudad en que se otorgó)* , que se encuentra registrada bajo el número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del registro público de comercio de *(ciudad en que se efectuó el registro)*; por este conducto otorgo poder a favor de *(nombre de quien recibe el poder)* para que a nombre de *(nombre de la persona jurídica licitante)* se encargue de las siguientes gestiones:

Entregar a la Convocante la proposición que contiene la Oferta Técnica y Económica del licitante *(nombre de la persona jurídica licitante)* ; además, para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y hacer las aclaraciones que se deriven de dicho Acto, así como también para firmar el Acta que se levante y recibir la documentación que se derive de la celebración de dicho Acto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NOTA: CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:**

*(Nombre del licitante que otorga el poder)* bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de licitante; por este conducto otorgo poder a favor de *(nombre de quien recibe el poder)* para que a mí nombre y representación se encargue de las siguientes gestiones:

Entregar a la Convocante mí proposición que contiene mí Oferta Técnica y Económica; además, para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y hacer las aclaraciones que se deriven de dicho Acto, así como también para firmar el Acta que se levante y recibir documentación que se derive de la celebración de dicho Acto.

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS** | |
| **QUIEN OTORGA EL PODER**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | **QUIEN RECIBE EL PODER**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |
| **T E S T I G O S** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

**ANEXO 4**

## RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente encontrará adjunto los documentos requeridos en las Bases de la Licitación Pública, mismos que a continuación se enlistan y que se entregan en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Nombre del licitante que presenta la proposición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DEL Documento Y SU REFERENCIA EN LAS BASES |  |  |  |
|  | **OFERTA TÉCNICA** | Original | Copia(s) | No aplica |
| 1 |  | ..... | ...... | ...... |
| 2 |  | ……. | ……. | …….. |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | ..... | ...... | ...... |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | ..... | ...... | ...... |
| 8 |  | ..... | ...... | ...... |
| 9 |  | ..... | ...... | ...... |
| 10 |  | ...... | ...... | ...... |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | ...... | ...... | ...... |
| 13 |  | …… | …… | …… |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
|  | **OFERTA ECONÓMICA** | Original | Copia(s) | No aplica |
| 1 |  | ……. | ……. | …… |
| 2 |  | …… | ……. | ……. |
| 3 |  |  |  |  |

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 5**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Después de examinar las condiciones de los documentos del presente procedimiento, sus especificaciones e indicaciones, quien suscribe la presente, ofrece proveer y entregar *(describa brevemente los bienes o servicios)* de conformidad con los anexos, manuales, fichas técnicas, guías, etc. del presente procedimiento.

**NOTA: Deberá llenar el siguiente párrafo en el supuesto de que la entrega de los bienes o servicios los realice en una sola exhibición.**

Si nuestra proposición es aceptada nos comprometemos a realizar la entrega total de los bienes o servicios especificados en los anexos del presente procedimiento a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato.

**NOTA: Deberá llenar el siguiente párrafo en el supuesto de que la entrega de los bienes o servicios los realice en parcialidades.**

Si nuestra proposición es aceptada, nos comprometemos a realizar la primera entrega de los bienes o servicios a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato y a completar la entrega de todos los bienes o servicios especificados en los anexos del presente procedimiento a los \_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de la última entrega.

Convenimos en mantener esta proposición por un periodo de **60 días naturales** contados a partir de la fecha fijada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. La proposición nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

Asimismo, entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la más baja ni cualquier otra de las proposiciones que reciban.

Proporcionamos **un domicilio y una dirección de correo electrónico**, los cuales también están consignados en nuestra proposición, para efectos de que, en cualquiera de ellos, y conforme a lo determine la convocante, sean entregadas y recibidas toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios de éste procedimiento.

Nombre del Licitante o Razón Social:

Domicilio:

Correo electrónico:

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 6**

**PROPOSICIÓN TÉCNICA DETALLADA**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente pongo a su consideración los bienes o servicios, por partidas, con las especificaciones técnicas que ofertamos, y que a continuación se indican:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO** | **ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES O SERVICIOS** | **GARANTÍA** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

**CONDICIONES COMERCIALES Y GARANTÍAS OFERTADAS:**

1. En este punto deberá especificar el tiempo de entrega.
2. Lugar de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. En este punto deberá especificar las garantías ofertadas:

**a.** Periodo de garantía de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**b.** Tiempo de respuesta máximo para atender la garantía.

1. En este punto deberá agregar las demás consideraciones que estime pertinentes y quiera ofrecer a la convocante.

Manifiesto que la vigencia de la garantía ofertada, iniciará a partir de la fecha de recepción del (los) bien(es) a entera satisfacción de la Convocante.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que el suscrito licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que cuento con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tengo un Tope Máximo combinado de \_\_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual me estratifico como una empresa \_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito licitante de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**NOTA: SÓLO EN CASO DE QUE NO SEA UNA MIPYME, DEBERÁ LLENAR:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que el suscrito licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que cuento con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en la estratificación de una micro, pequeña ni mediana empresa (mipyme), ya que de acuerdo al número de trabajadores y ventas anuales que tengo, me considero como una **GRANDE EMPRESA**.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito licitante de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS CON REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que mi representado(a) el(la) licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representado(a) cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tiene un Tope Máximo combinado de \_\_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual se estratifica como una empresa \_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**NOTA: SÓLO EN CASO DE QUE NO SEA UNA MIPYME, DEBERÁ LLENAR:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que mi representado(a) (el)la licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representado(a) cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) no se encuentra en la estratificación de una micro, pequeña ni mediana empresa (mipyme), ya que de acuerdo al número de trabajadores y ventas anuales que tiene, se considera como una **GRANDE EMPRESA**.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**Descripción**

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipyme, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipyme, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

**Instructivo de llenados**

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

Señalar lugar y fecha de suscripción del documento.

Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública).

Indicar el número de licitación pública.

Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

Indicar el Registro federal de Contribuyentes del licitante.

Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los siguientes criterios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estratificación** | | | | |
| **Tamaño** | **Sector** | **Rango de número de trabajadores** | **Rango de monto de ventas anuales (mdp)** | **Tope máximo combinado\*** |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
| Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
| Servicios | Desde 51 hasta 100 |
| Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

**\*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.**

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

**ANEXO 8**

**ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EN EL SUPUESTO DE QUE LA PERSONA FÍSICA PARTICIPE POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ LLENAR LO SIGUIENTE:**

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de mi representado son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_(Escriba aquí el nombre del representante legal)\_\_\_, con el carácter de representante legal, manifiesto que cuento con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de mi mandante el licitante cuyo nombre quedó asentado con anterioridad, de acuerdo al Poder que me fue otorgado mediante Escritura Pública número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Notario Público No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Licenciado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la circunscripción territorial\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuyos datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio son\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declarando bajo protesta de decir verdad que dicho mandato se encuentra vigente y no me han sido revocadas las facultades.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 8**

**ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

*\_\_\_\_\_\_(Escriba el nombre del representante legal de la persona jurídica)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de mi representada son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública a nombre y representación de:

Razón Social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Descripción del objeto social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relación de socios:

Apellido Paterno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Apellido Materno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre (s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y domicilio del apoderado o representante legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datos de la Escritura Pública mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Número de la escritura pública en la que consta el poder y facultades:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 9**

**ANEXO TÉCNICO QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

El (los) bien(es) y/o servicio(s) ofertado(s) por los licitantes, será(n) adquirido(s)de acuerdo a las cantidades, los requerimientos, especificaciones técnicas mínimas, términos de referencia, entregables y demás conceptos que se detallan a continuación:

**TABLA “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO** | **ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES O SERVICIOS** |
| **1** | **800** | **PIEZA** | **LUMINARIA LED DE 40 WATTS A 220V** | Especificaciones Técnicas: • Luminaria LED de última generación, 5700K.  • Eficacia luminosa del sistema 107 lm/w. • Carcasa fabricada en fundición de aluminio aleación 380. • Reflector blanco microcelular. • Refractor de policarbonato Lexan con protección ultra violeta. • Grado de hermeticidad IP65. • Grado de protección contra impacto IK10 • Tiempo real de vida de 100,000 horas. • Fotocelda estándar de 3 pines. • Protección contra sobretensiones y sobrecorrientes de 10 kV – 10 Ka. • Pintura electroestática. • Driver dimeable de 0 a 10 V~ • Peso total de la luminaria 7.6 kg • Medidas de la luminaria: 74.4 cm de largo X 24 cm de ancho X 8 cm de alto.  • Garantía sobre defectos de fabricación por 5 años.  Se solicita que el producto cumpla como minimo con las garantias, normas y certificaciones siguientes: • NOM-003-SCFI-2014 • NOM-031-ENER-2019 • FIDE • PAESE  Se requiere garantia minima de 5 años contra defectos de fabricacion, se requiere reemplazo del producto en caso de que aplique garantia en un plazo maximo de 5 dias habliles. |
| **2** | **144** | **PIEZA** | **FAROL LED DE 60W** | Especificaciones Técnicas: • Carcasa fabricada en acero al carbón A-36. • Pintura electroestática.  • Reflector de aluminio anodizado. • Refractor de policarbonato Lexan con protección UV.  • Grado de protección IP 65 • Tiempo real de vida de 50,000 h. • Voltaje: 127 V~ - 220V~ • Corriente: 0,3 A • Potencia: 60 W • Potencia maxima: 66 W • Frecuencia: 50 / 60 Hz • Factor de potencia: < 0,9973 • Flujo luminoso nominal: 6 594,95 lm • Eficacia luminosa: 101,27 lm/w • Clasificacion IES: Asimetrico tipo II media. • Temperatura de color 5700K. • Indice de rendimiento de color: 70 CRI • Maximo pico de corriente: 10 A. • Maximo pico de voltaje: 10 kV  • Peso total de la luminaria 18 kg • Medidas del farol: 50 cm de largo X 50 cm de ancho X 75 cm de alto.  • Garantía sobre defectos de fabricación por 5 años. |
|  |  |  |  | Se solicita que el producto cumpla como minimo con las garantias, normas y certificaciones siguientes:   • NOM-003-SCFI-2014 • Se requiere garantia minima de 5 años contra defectos de fabricacion, se requiere reemplazo del producto en caso de que aplique garantia en un plazo maximo de 5 dias habliles. |
| **3** | **50** | **PIEZA** | **LUMINARIA LED 80 WATTS A 220V** | Especificaciones Técnicas: • Luminaria LED de última generación, 4000K.  • Eficacia luminosa del sistema 107 lm/w. • Carcasa fabricada en fundición de aluminio aleación 380. • Reflector blanco microcelular. • Refractor de policarbonato Lexan con protección ultra violeta. • Grado de hermeticidad IP65. • Grado de protección contra impacto IK10 • Tiempo real de vida de 100,000 horas. • Fotocelda estándar de 3 pines. • Protección contra sobretensiones y sobrecorrientes de 10 kV – 10 Ka. • Pintura electroestática. • Driver dimeable de 0 a 10 V~ • Peso total de la luminaria 7.6 kg • Medidas de la luminaria: 74.4 cm de largo X 24 cm de ancho X 8 cm de alto.  • Garantía sobre defectos de fabricación por 5 años.  Se solicita que el producto cumpla como minimo con las garantias, normas y certificaciones siguientes: • NOM-003-SCFI-2014 • NOM-031-ENER-2019 • FIDE • PAESE • Se requiere garantia minima de 5 años contra defectos de fabricacion, se requiere reemplazo del producto en caso de que aplique garantia en un plazo maximo de 5 dias habliles. |
| **4** | **60** | **PIEZA** | **LAMPARA CALLE LED 120 WATTS A 220 V CON FOTOCELDA.** | Especificaciones Técnicas: • Luminaria LED de última generación, 4000K.  • Carcasa fabricada en fundición a presion de aluminio aleación L356. • Reflector de aluminio anodizado. • Refractor de policarbonato Lexan con protección ultra violeta. • Grado de proteccion IP65. • Tiempo real de vida de 100,000 horas. • Receptaculo integrado para foto-control. • Adaptador para montaje en poste con brazo de hasta 2 1/2" (63.5 mm). • Voltaje: 127 V~ - 220V~ • Protección contra sobretensiones y sobrecorrientes de 10 kV – 10 Ka. • Corriene: 0,614 A • Potencia: 120 W. • Potencia maxima: 121 W. • Frecuencia: 50/60 Hz. • Factor de potencia: <0.97. • Flujo luminoso nominal: 13 253 lm. • Eficacia del luminosa: 113 lm/W. • Clasificador IES: Asimetrico tipo II media. • Temperatura de color: 4 000 K. • Indice de rendimiento de color: 70 CRI. • Maximo pico de corriente: 10 kA. • Maximo pico de voltaje: 10 kV  • Peso total de la luminaria 12 KG.  • Medidas de la luminaria: 790 mm de largo X 364 mm de ancho X 108 mm de alto.  Se solicita que el producto cumpla como minimo con las garantias siguientes: • Se requiere garantia minima de 5 años contra defectos de fabricacion, se requiere reemplazo del producto en caso de que aplique garantia en un plazo maximo de 5 dias habliles. |
| **5** | **10** | **ROLLOS** | **CABLE THHW-LS RoHS #8 NEGRO PZA ROLLO DE 100 MTS** | Especificaciones Técnicas: Conductor de cobre suave, 1 alambre o varios alambres cableados con aislamiento termoplástico de Policloruro de vinilo (PVC) en colores Especificaciones: NOM-063-SCFI: Productos Eléctricos-Conductores- Requisitos De Seguridad  Características: • Conductor eléctrico flexible de cobre suave con cableado concéntrico normal, que permite manejarlo, instalarlo y acomodarlo con mayor facilidad • Aislamiento de Policloruro de vinilo (PVC) • Resistente a la flama y a la propagación de incendios • Excelente resistencia a los efectos de la humedad, aun en condiciones críticas. • Excelentes características eléctricas y mecánicas • Tensión de operación: 600 V. • Temperatura máxima de operación para THW-LS: 90° C en ambiente seco • Temperatura máxima de operación para THHW-LS: 75° C ambiente mojado • Temperatura máxima de operación en emergencia: 105 ° C.  • Temperatura máxima de operación en corto circuito: 150° C. • Presentacion en rollo de 100 metros, color negro. |
| **6** | **5** | **ROLLOS** | **CABLE THHW-LS RoHS #8 BLANCO PZA ROLLO DE 100 MTS** | Descripción general: Conductor de cobre suave, 1 alambre o varios alambres cableados con aislamiento termoplástico de Policloruro de vinilo (PVC) en colores Especificaciones:  NOM-063-SCFI: Productos Eléctricos-Conductores- Requisitos De Seguridad. Características: • Conductor eléctrico flexible de cobre suave con cableado concéntrico normal, que permite manejarlo, instalarlo y acomodarlo con mayor facilidad • Aislamiento de Policloruro de vinilo (PVC) • Resistente a la flama y a la propagación de incendios • Excelente resistencia a los efectos de la humedad, aun en condiciones críticas. • Excelentes características eléctricas y mecánicas • Tensión de operación: 600 V. • Temperatura máxima de operación para THW-LS: 90° C en ambiente seco • Temperatura máxima de operación para THHW-LS: 75° C ambiente mojado • Temperatura máxima de operación en emergencia: 105 ° C. • Temperatura máxima de operación en corto circuito: 150° C. • Presentacion en rollo de 100 metros, color blanco. |
| **7** | **50** | **PIEZA** | **FOTOCONTROL. 2 P. CON INT. DE 30 A. POR POLO 220V (FOTOCONTACTOR DE 30 AMP).** | Especificaciones Técnicas: FOTOCONTACTOR 220VCA 30AMP 2 POLOS MOD 5404-S Número de Polos 2, 30 A por polo. Temperatura de Operación 2 -18° C a 60° C. Protección Termomagnética De 2 polos de 30 A con bobinas de 220 V~, 60 Hz. Contactor Magnético De 2 polos de 30 con bobinas de 220 V~, 60 Hz. Caja Nema tipo III Raintight a prueba de lluvia. Terminado Esmaltado color beige, pintura epoxica. |
| **8** | **50** | **PIEZA** | **FOTOCONTROL. 2 P. CON INT. DE 40 A. POR POLO 220V (FOTOCONTACTOR DE 40 AMP).** | Especificaciones Técnicas: FOTOCONTACTOR 220VCA 40AMP 2 POLOS MOD 5404-S1 Número de Polos 2, 40 A por polo. Temperatura de Operación 2 -18° C a 60° C. Protección Termomagnética De 2 polos de 40 A con bobinas de 220 V~, 60 Hz. Contactor Magnético De 2 polos de 40 con bobinas de 220 V~, 60 Hz. Caja Nema tipo III Raintight a prueba de lluvia. Terminado Esmaltado color beige, pintura epoxica. |
| **9** | **30** | **PIEZA** | **FOTOCONTROL. 2 P. CON INT. DE 60 A. POR POLO 220V (FOTOCONTACTOR DE 60 AMP).** | Especificaciones Técnicas: FOTOCONTACTOR 220VCA 60AMP 2 POLOS MOD 5406-S Número de Polos 2, 60 A por polo. Temperatura de Operación 2 -18° C a 60° C. Protección Termomagnética De 2 polos de 60 A con bobinas de 220 V~, 60 Hz. Contactor Magnético De 2 polos de 60 con bobinas de 220 V~, 60 Hz. Caja Nema tipo III Raintight a prueba de lluvia. Terminado Esmaltado color beige, pintura epoxica. |
| **10** | **50** | **PIEZA** | **TUBO ROSCADO ACOMETIDA 1 1/4" DE ACERO GALVANIZADO** | Especificaciones Técnicas: Tubo Roscado de Acero Galvanizado de 3mts. Pared gruesa para instalación de cableado electrico y ensamble con mufa roscada y medidor. Medidas: largo: 3m, diametro: 41mm, Medida: 1 1/4" (32mm) |
| **11** | **40** | **PIEZA** | **BASE DE MEDICION 5/100 CUADRADA (WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8)** | Especificaciones Técnicas: BASE PARA MEDIDOR BIFÁSICA 5 TERMINALES PARA SOBREPONER Gabinete en acero con pintura electrostática Uso residencial y comercial Características: Tensión máxima: 600 V, Corriente nominal: 100 A, Corriente máxima: 125 A |
| **12** | **50** | **PIEZA** | **MUFA PARA ACOMETIDA 1 ¼"** | Especificaciones Técnicas: MUFA ROSCADA PARA TUBO 1 1/4” Para instalación de cableado eléctrico, Evita el ingreso de agua a la instalación eléctrica ESPECIFICACIONES: Diámetro de orificios: 4 de 8 mm, Medida: 1 1/4” (32 mm), Tapón pasacables termoplástico con protección UV, Cuerpo de aluminio, Ensamble con tubo de 1 1/4”. |
| **13** | **300** | **PIEZA** | **CONECTOR RECTO DE 1 1/4" (LIQUATITE)** | Especificaciones Técnicas: Conectores rectos de 1 1/4" para tubo flexible para la unión segura de la tubería metálica flexible con las cajas de conexión de los equipos a energizar asegurando la continuidad eléctrica a tierra y resistencia a la intemperie. |
| **14** | **100** | **METRO** | **TUBO FLEXIBLE DE 1 1/4"** | Especificaciones Técnicas: Tubo flexible de 1 1/4"  Caracteristicas: fabricado en su interior con una cinta plana de acero al carbón galvanizado electrolíticamente, y en el exterior se encuentra recubierto con una funda de cloruro de polivinilo (PVC) que tiene como función principal la protección de cables eléctricos, ofreciendo una protección impermeable y hermética a líquidos. • Excelente resistencia mecánica. Está diseñado para la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo. |
| **15** | **1500** | **PIEZA** | **FOTOCELDA 2024 208-277V 1500W 1800VA** | Especificaciones Técnicas: Fotocontrol o Fotocelda 2024 con montaje 1/2″. Para control de encendido y apagado automático de iluminación de calles y autopistas. Las luminarias se encienden automáticamente al anochecer y se apagan al amanecer. Diseñado especialmente para actuar con luz natural. Especificaciones Voltaje: 220V Capacidad Balastro (VA) 1800 Nivel de operación: Encendido de 1 a 3 fc (10 a 30 lx). Apagado de aproximadamente 5 veces al nivel de encendido. Temperatura de operación:: -40°C a 60°C. Protección contra descargas (PCDA): Con diseño de expulsión tipo abierto. El margen de protección es de 2,5 KV en el disparo y 5000 A de capacidad de conducción. Fotocelda: Sulfuro de cadmio, 1/2 pulgada de diámetro. Sellada epóxicamente para protección contra contaminantes y humedad y máxima estabilidad. Orientación de instalación: Omnidireccional. Vida de los contactos: 5000 operaciones. Terminales de conexión: De latón sólido para máxima resistencia a la corrosión y buena conducción eléctrica. Contactos: Normalmente cerrados. |
| **16** | **100** | **PIEZA** | **FOTOCELDA 2021 105-130V 1500W 1800VA** | Especificaciones Técnicas: Fotocontrol o Fotocelda 2021 con montaje 1/2″. Para control de encendido y apagado automático de iluminación de calles y autopistas. Las luminarias se encienden automáticamente al anochecer y se apagan al amanecer. Diseñado especialmente para actuar con luz natural. Especificaciones Voltaje: 127V Capacidad Balastro (VA) 1800 Nivel de operación: Encendido de 1 a 3 fc (10 a 30 lx). Apagado de aproximadamente 5 veces al nivel de encendido. Temperatura de operación:: -40°C a 60°C. Protección contra descargas (PCDA): Con diseño de expulsión tipo abierto. El margen de protección es de 2,5 KV en el disparo y 5000 A de capacidad de conducción. Fotocelda: Sulfuro de cadmio, 1/2 pulgada de diámetro. Sellada epóxicamente para protección contra contaminantes y humedad y máxima estabilidad. Orientación de instalación: Omnidireccional. Vida de los contactos: 5000 operaciones. Terminales de conexión: De latón sólido para máxima resistencia a la corrosión y buena conducción eléctrica. Contactos: Normalmente cerrados. |
| **17** | **500** | **PIEZA** | **BRAZO DE 1.5M CED.30X2” GALVANIZADO** | Especificaciones Técnicas: Brazo de poste para luminaria de 1.5mts de longitud, cedula 30, diametro 2" galvanizado, hecho en México. |
| **18** | **100** | **PIEZA** | **REFLECTOR LED DE 200 WATTS** | Especificaciones Técnicas: Luminaria tipo reflector a base de tecnologia Led, conformada por modulos led de alto flujo, driver electronico de acto facto de potencia, material: aluminio, voltaje de operación de 110-240 V, Consumo de 200 watts, orientacion dirigible, con atenuacion ND, con una eficiencia luminosa de 100 lm/w, con factor de potencia <0.95, con dist. armonicas < 20, con horas de vida como minimo 50,000 horas., con temp. color de 6000 K, las medidas del reflector son 382x464mm. |
| **19** | **200** | **PIEZA** | **REFLECTOR LED DE 300 WATTS** | Especificaciones Técnicas: Luminaria tipo reflector a base de tecnologia Led, conformada por modulos led de alto flujo, driver electronico de acto facto de potencia, material: aluminio, voltaje de operación de 110-240 V, Consumo de 300 watts, orientacion dirigible, con atenuacion ND, con una eficiencia luminosa de 100 lm/w, con factor de potencia <0.95, con dist. armonicas < 20, con horas de vida como minimo 50,000 horas., con temp. color de 6000 K, las medidas del reflector son 624x438mm. |
| **20** | **60** | **PIEZA** | **REFLECTOR LED DE 500 WATTS** | Especificaciones Técnicas: Luminaria tipo reflector a base de tecnologia Led, conformada por modulos led de alto flujo, driver electronico de acto facto de potencia, material: aluminio, voltaje de operación de 110-240 V, Consumo de 500 watts, orientacion dirigible, con atenuacion ND, con una eficiencia luminosa de 100 lm/w, con factor de potencia <0.95, con dist. armonicas < 20, con horas de vida como minimo 50,000 horas., con temp. color de 6000 K, las medidas del reflector son 624x438mm. |
| **21** | **70** | **PIEZA** | **CONTACTORES TAMAÑO 1 DE 30 AMP DE 3 POLOS** | Especificaciones Técnicas: contactor DE 3 polos de 220 V, de 30 AMP. Contactor de potencia 3 AC 50 , grado de proteccion IP: frontal IP20, del borne de conexión IP00, tension de aislamiento con valor asignado de 690V, resistencia a tension de choque valor asignado: 6kV, tension maxima admitida para separacion de proteccion entre bobina y contactos principales de 400 V, grados de proteccion IP: frontal IP20 y del borne de conexion IP00. |
| **22** | **70** | **PIEZA** | **CONTACTORES TAMAÑO 2 DE 40 AMP DE 3 POLOS** | Especificaciones Técnicas: contactor DE 3 polos de 220 V, de 40 AMP. Contactor de potencia 3 AC 50 , grado de proteccion IP: frontal IP20, del borne de conexión IP00, tension de aislamiento con valor asignado de 690V, resistencia a tension de choque valor asignado: 6kV, tension maxima admitida para separacion de proteccion entre bobina y contactos principales de 400 V, grados de proteccion IP: frontal IP20 y del borne de conexion IP00. |
| **23** | **50** | **PIEZA** | **CONTACTORES TAMAÑO 3 DE 60 AMP DE 3 POLOS** | Especificaciones Técnicas: contactor DE 3 polos de 220 V, de 60 AMP. Contactor de potencia 3 AC 50 , grado de proteccion IP: frontal IP20, del borne de conexión IP00, tension de aislamiento con valor asignado de 690V, resistencia a tension de choque valor asignado: 6kV, tension maxima admitida para separacion de proteccion entre bobina y contactos principales de 400 V, grados de proteccion IP: frontal IP20 y del borne de conexion IP00. |
| **24** | **30** | **PIEZA** | **POSTE REDONDO CONICO 5 MTS CON ANCLA X 3/4" 50 CM** | Especificaciones Técnicas: Poste cónico circular de 5mts. de longitud, pintado y fabricado en lamina de acero al carbón calibre 14 con detalle de percha o niple, con diametro de base de 125 mm, diametro de corona de 75 mm, lado placa base de 250 mm y espesor de placa base de 9.5 mm. Se requiere que los oficios de la base para el ancla sean de 19 cm centro. |
| **25** | **30** | **PIEZA** | **POSTES METÁLICO REDONDO DE 7 M** | Especificaciones Técnicas: Poste cónico circular de 7mts. de longitud, pintado y fabricado en lamina de acero al carbon calibre 14, con detalle de percha o niple. Con diametro de base de 125 mm, diametro de corona 75 mm, lado de placa pase de 250 mm, y espesor de placa base de 9.5 mm. Se requiere que los oficios de la base para el ancla sean de 19 cm centro. |
| **26** | **50** | **PIEZA** | **BALASTROS DE 400 W ADITIVOS METÁLICO** | Especificaciones Técnicas: Balastro aditivo metalico 400W 220/127 871-OS-411, Balastro aditivo metálico para lampara de 400W, Voltaje 220/127, dimensiones 9 × 16 × 10.8 cm. |
| **27** | **50** | **PIEZA** | **FOCO A. METALICOS 400W E39** | Especificaciones Técnicas: Lamparas de Aditivos Metalicos de 400W  Para uso en Alumbrado público, Exterior, Espacios deportivos, Iluminación industrial y Comercial Diseñados para operar en posición universal. Encendido Rápido. Características: Lámpara con bulbo Base E39, 4000- 4300 K Potencia Nominal: 400W Horas de vida: 20 000 h Flujo Luminoso nominal: 36 000 lm  Temperatura de Color: 4000K |
| **28** | **100** | **PIEZA** | **BALASTROS DE 100 W VSAP** | Especificaciones Técnicas: BALASTROS TIPO AUTOTRANSFORMADOR AUTO-REGULADO CIRCUITO ADELANTADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE PULSO, POTENCIA DE 100W, tension de linea de 127/220V, CORRIENTE DE LINEA 1,04/0,60A, TENSION DE ENC. 215V. |
| **29** | **100** | **PIEZA** | **FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 ED23** | Especificaciones Técnicas: Vapor de sodio estándar ANSI S54 de alta eficacia luminosa de 100W Información Eléctrica: Potencia de la lámpara 100.00 W Corriente de la lámpara 2.1 A Voltage Nominal 55 V Voltage Ignición 110 V Eficacia de la lámpara 95 lm/W Información Fotométrica: Flujo Luminoso 9 500 lm Índice de Reproducción Cromática (IRC) ≤25 Temperatura de Color 2 000 K |
| **30** | **100** | **PIEZA** | **SOQUET PORTA LAMPATRA BASE MOGUL DE PORCELANA** | Especificaciones Técnicas: PORTALÁMPARA DE PORCELANA BASE MOGUL Características: Tensión: 250 V, Potencia: 1,500 W, Tensión de impulso: 4 kV, entrada E40 |
| **31** | **30** | **PIEZA** | **IU1C50 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 50 AMP** | Especificaciones Técnicas: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS MONTAJE ENCHUFABLE DE 50 AMPERES, TIPO QOD Protección contra sobrecarga y cortocircuito, compatible con cualquier centro de carga disponible en el mercado Características: Capacidad interruptiva: 10 kA, Curva de disparo: C, Tamaño estándar 0.75” (19 mm), Tensión 120 V~ / 240 V, con mirilla Indicadora. |
| **32** | **50** | **PIEZA** | **IU1C30 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 30 AMP** | Especificaciones Técnicas: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS MONTAJE ENCHUFABLE DE 30 AMPERES, TIPO QOD Protección contra sobrecarga y cortocircuito, compatible con cualquier centro de carga disponible en el mercado Características: Capacidad interruptiva: 10 kA, Curva de disparo: C, Tamaño estándar 0.75” (19 mm), Tensión 120 V~ / 240 V, con mirilla Indicadora. |
| **33** | **50** | **PIEZA** | **IU1C20 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 20 AMP** | Especificaciones Técnicas: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS MONTAJE ENCHUFABLE DE 20 AMPERES,TIPO QOD Protección contra sobrecarga y cortocircuito, compatible con cualquier centro de carga disponible en el mercado Características: Capacidad interruptiva: 10 kA, Curva de disparo: C, Tamaño estándar 0.75” (19 mm), Tensión 120 V~ / 240 V, con mirilla Indicadora. |
| **34** | **900** | **PIEZA** | **CINTA AISLANTE DE PVC NEGRA 19MM X 18 MT** | Especificaciones Técnicas: Cinta aislante de 19 mm x 18 m CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN: Material PVC, Espesor 0.18mm, Elongación 220%, Retardante a la flama. Color: varios colores. |
| **35** | **15** | **PIEZA** | **ROLLOS DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19MM** | Especificaciones Técnicas: FLEJE PARA CINCHAR 19mm DE ACERO INOXIDABLE. Especificaciones Medida: mm 19 Material: Acero Rollo de: 13kg |
| **36** | **1500** | **METRO** | **GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE LISAS** | Especificaciones Técnicas: SELLO PARA FLEJAR ACERO INOXIDABLE DE 19mm Especificaciones Medida: 19mm Material: Acero |
| **37** | **500** | **PIEZA** | **BASE PARA FOTOCELDA** | Especificaciones Técnicas: Receptáculo con cable calibre 14 AWG de 25 cm de longitud Especificaciones técnicas Incluye Cables de #14 Soporte de Montaje y Tornillo Descripción/Características Especiales: 120-480V Tipo: cerradura Artículo: Émbolo Operado Manualmente Diám. Exterior: 2.57″ Voltaje: 120 a 480V AC Altura Total: 1.53″ Amperes: 15 A |
| **38** | **15** | **ROLLOS** | **CABLE FLEXIBLE POT # 14 BLANCO PZA ROLLO DE 100 MTS** | Especificaciones Técnicas: Cable Cordón Pot Tipo SPT 300 Volts Calibre 14 Descripción general: Dos Conductores paralelos de cobre suave flexible, aislamiento Termoplástico de Policloruro de vinilo ( PVC ) Especificaciones: NOM-063-SCFI: Productos Eléctricos-Conductores- Requisitos De Seguridad. Características: Conductor eléctrico de cobre suave, cableado flexible clase K. Aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC) en color negro. Resistente a la humedad. Excelentes características eléctricas. Por el tipo de aislamiento no propaga el incendio. Excelente resistencia al aplastamiento y frecuentes dobleces Contiene identificación de polaridad a todo lo largo y en una sola fase. Tensión de operación: 300 V. Temperatura máxima de operación: 60° C. |
| **39** | **8** | **ROLLOS** | **CABLE FLEXIBLE POT # 12 BLANCO ROLLO DE 100 MTS** | Especificaciones Técnicas: Cable Cordón Pot Tipo SPT 300 Volts Calibre 12 Descripción general: Dos Conductores paralelos de cobre suave flexible, aislamiento Termoplástico de Policloruro de vinilo ( PVC ) Especificaciones: NOM-063-SCFI: Productos Eléctricos-Conductores- Requisitos De Seguridad Características: Conductor eléctrico de cobre suave, cableado flexible clase K. Aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC) en color negro. Resistente a la humedad. Excelentes características eléctricas. Por el tipo de aislamiento no propaga el incendio. Excelente resistencia al aplastamiento y frecuentes dobleces Contiene identificación de polaridad a todo lo largo y en una sola fase. Tensión de operación: 300 V. Temperatura máxima de operación: 60° C. |
| **40** | **15** | **ROLLOS** | **CABLE THHW-LS RoHS #12 NEGRO PZA ROLLO DE 100 MTS** | Especificaciones Técnicas: Conductor de cobre suave, 1 alambre o varios alambres cableados con aislamiento termoplástico de Policloruro de vinilo (PVC) en colores Especificaciones: NOM-063-SCFI: Productos Eléctricos-Conductores- Requisitos De Seguridad  Características: • Conductor eléctrico flexible de cobre suave con cableado concéntrico normal, que permite manejarlo, instalarlo y acomodarlo con mayor facilidad • Aislamiento de Policloruro de vinilo (PVC) • Resistente a la flama y a la propagación de incendios • Excelente resistencia a los efectos de la humedad, aun en condiciones críticas. • Excelentes características eléctricas y mecánicas • Tensión de operación: 600 V. • Temperatura máxima de operación para THW-LS: 90° C en ambiente seco • Temperatura máxima de operación para THHW-LS: 75° C ambiente mojado • Temperatura máxima de operación en emergencia: 105 ° C. • Temperatura máxima de operación en corto circuito: 150° C. |
| **41** | **15** | **ROLLOS** | **CABLE THHW-LS RoHS #14 NEGRO PZA ROLLO DE 100 MTS** | Especificaciones Técnicas:  Conductor de cobre suave, 1 alambre o varios alambres cableados con aislamiento termoplástico de Policloruro de vinilo (PVC) en colores Especificaciones:  NOM-063-SCFI: Productos Eléctricos-Conductores- Requisitos De Seguridad  Características: • Conductor eléctrico flexible de cobre suave con cableado concéntrico normal, que permite manejarlo, instalarlo y acomodarlo con mayor facilidad • Aislamiento de Policloruro de vinilo (PVC) • Resistente a la flama y a la propagación de incendios • Excelente resistencia a los efectos de la humedad, aun en condiciones críticas. • Excelentes características eléctricas y mecánicas • Tensión de operación: 600 V. • Temperatura máxima de operación para THW-LS: 90° C en ambiente seco • Temperatura máxima de operación para THHW-LS: 75° C ambiente mojado • Temperatura máxima de operación en emergencia: 105 ° C. • Temperatura máxima de operación en corto circuito: 150° C. |
| **42** | **30** | **ROLLOS** | **CABLE DE ALUMINIO (2+1) XLP CALIBRE 6 (EN PRESENTACION DE ROLLOS DE 300 METROS C/U.)** | Especificaciones Técnicas: Descripción General: Cable multiconductor formado por un núcleo de cobre o aluminio 1350 AAC temple duro, forrados con aislamiento individual termofijos en polietileno de cadena cruzada XLP color negro, las fases se identifican por medio de un marcado superficial en cada una de las fases o estrías longitudinales en la superficie del aislamiento, dispuestos helicoidalmente alrededor de un conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP Características: Tensión máxima de operación: 600 V. Temperatura máxima de operación es de 90° C en ambientes secos y mojados. El aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, le permite tener gran resistencia a la abrasión, al impacto, agentes químicos y sobre todo excelente resistencia a la humedad. Se requiere el prducto en presentacion en rollos de 300 metros. Especificaciones: CFE: E1000-02 |
| **43** | **100** | **PIEZA** | **CENTRO DE CARGA DE 2 ELEMENTOS BIFASICO PARA SOBREPONER** | Especificaciones Técnicas: CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO EMPOTRAR Centro de carga de 2 circuitos monofásico para interruptores termomagnéticos enchufables divide y protege circuitos en sistemas de corriente alterna para máquinas y equipos que operan con carga monofásica en instalaciones domésticas o residenciales. CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN: GABINETE ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO TIPO 1, USO INTERIOR; BASE CONTACTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA; CONTACTOS DE ALUMINIO CON TORNILLOS DE ACERO CON ACABADO ZINC NIQUEL; RECIBE CABLE DE COBRE o ALUMINIO NO. 8 CON UN PAR DE APRIETE DE 4 Nm; SOLERA DE FACIL ACCESO EN DONDE SE INSTALA BARRA DE NEUTRO. CONEXIONES DE TERMINALES DE ALUMINIO ESTAÑADO PARA MAYOR PROTECCION PROTECCION ANTICORROSION. CARACTERISTICAS ELECTRICAS; SERVICIO MONOFÁSICO 1 FASE 2 HILOS; TENSION NOMINAL 120 V; FRECUENCIA: 60 HZ; CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 kA RMS SIMÉTRICOS; TENSION DE AISLAMIENTO DE 600 V; GABINETE COMPATIBLE CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE HASTA 50 A. SE REQUIERE QUE LA CONEXION DE LOS CABLES SEA DE OPRESOR. |
| **SE REQUIERE PARA TODAS LAS PARTIDAS UNA GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXCEPTO PARA AQUELLAS PARTIDAS EN LAS QUE ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE GARANTÍA MÍNIMA DE CINCO AÑOS.** | | | | |
| **LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS BIENES LE SEAN ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO QUE NO SUPERE LOS SIETE DÍAS NATURALES, CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.** | | | | |

**ASPECTOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERA NECESARIOS PARA DETERMINAR EL OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.**

1. La convocante por ningún motivo aceptará bienes usados o reconstruidos.
2. La convocante requiere le sean presentadas muestras.

**Si (\_\_\_) No (\_X\_)**

1. Normas Nacionales o Internacionales que los bienes o servicios deben cumplir, así como la documentación diversa o acreditaciones para comprobar el cumplimiento de dichas normas.

**Para los artículos: LUMINARIA LED DE 40 WATTS A 220V, FAROL LED DE 60W y LUMINARIA LED 80 WATTS A 220V el licitante deberá presentar copia simple de documento oficial vigente a nombre del fabricante, en el que acredite que el producto cumple con las normas oficiales y que le apliquen de acuerdo a lo señalado en la columna especificaciones de los bienes o servicios a contratar de la tabla antes indicada: NOM-003-SCFI-2014, NOM-031-ENER-2019, FIDE y PAESE.**

1. Documentación diversa que los licitantes deben entregar respecto de los bienes o servicios ofertados, como lo son:
2. **LA CONVOCANTE REQUIERE CARTA DE FABRICANTE QUE ACREDITE LA DISTRIBUCIÓN Y RESPALDE POR LO MENOS CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: LUMINARIA LED DE 40 WATTS A 220V, FAROL LED DE 60W, LUMINARIA LED 80 WATTS A 220V, Y LÁMPARA CALLE LED 120 WATTS A 220 V CON FOTOCELDA.**
3. **CARTA MANIFIESTO DE DECIR VERDAD, QUE TIENE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FISCAL, FINANCIERA, LEGAL, TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES.**
4. **FICHA TÉCNICA DE TODAS LAS PARTIDAS.**

1. Condiciones comerciales y garantías ofertadas: Los licitantes en su Propuesta Técnica, específicamente en el **Anexo 6**, deberán especificar las siguientes condiciones comerciales y garantías que oferten:
2. Tiempo de entrega. **LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS BIENES LE SEAN ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO QUE NO SUPERE LOS SIETE DÍAS NATURALES, CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.**
3. Condiciones de pago.
4. Garantías:

**c.1** Periodo de garantía de los bienes: **SE REQUIERE PARA TODAS LAS PARTIDAS UNA GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXCEPTO PARA AQUELLAS PARTIDAS EN LAS QUE ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE GARANTÍA MÍNIMA DE CINCO AÑOS.**

**c.2** Tiempo de respuesta máximo para atender la garantía. **LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE APLIQUE SE REALICE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABLILES.**

1. Las demás consideraciones que el licitante quiera ofrecer a la convocante.
2. Los licitantes deberán manifestar que la vigencia de la garantía ofertada, iniciara a partir de la fecha de recepción del (los) bien (es) a entera satisfacción de la Convocante.

**ANEXO 10**

**DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro o mi representado(a) no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 11**

**DECLARACIÓN UNILATERAL DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 12**

**DECLARACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS O FAMILIARES, CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que no existen vínculos ni relaciones de negocios o familiares con los servidores públicos de la Entidad Convocante responsables de la tramitación y resolución del Procedimiento de Licitación Pública.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 13**

**MANIFESTACIONES DE REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado asumo bajo mi estricta la responsabilidad total que resulte, en el caso de que al suministrar los bienes o servicios a la dependencia, serán de legal y legítima procedencia, haciéndome responsable en caso de infringir patentes, marcas registradas o derechos de autor, ya sea a nivel nacional o internacional, liberando a la convocante de toda responsabilidad de aplicación civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado los bienes o servicios objeto de la presente convocatoria los entregaré de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado los bienes o servicios que oferto en el **“Anexo 6”**, serán con las mismas características a los que oferto en la proposición económica detallada.
4. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes o servicios que oferto en la proposición económica cumplen con las características descritas en los documentos que acompaño a mi proposición técnica.
5. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes o servicios que oferto en el **“Anexo 6”** cumple con los términos de referencia, las especificaciones técnicas y la calidad solicitada por la convocante.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que una vez recibidos y firmado de aceptados los bienes, entran en vigor las garantías del licitante, por lo cual me comprometo a cambiar cualquier parte que presenten vicios ocultos o defectos de fabricación, hasta la entera satisfacción de la Convocante, las partes que se llegasen a cambiar serán 100% originales de la marca de los bienes.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a que durante el período de garantía que oferto, daré respuesta de servicio, a los bienes objeto del procedimiento de licitación pública, dentro del tiempo máximo de respuesta que señalo en el **“Anexo 6”** de mi proposición técnica, cuando me sea requerido por el área requiriente, vía telefónica, e-mail, WhatsApp o cualquier otro medio.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con personal suficiente y calificado, para dar respuesta a las solicitudes de servicio y asesoría técnica de los bienes durante la vigencia de la garantía ofertada.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a que durante el período de garantía que oferto, en las principales partes, se deberá ofertar la garantía de reemplazo de la pieza dañada en calidad de comodato, mientras que la pieza dañada es reparada o suministrada la refacción, lo anterior con la finalidad de que no deje de operar.
10. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, los bienes los entregare completamente instalados y/o listos para su operación “puesta en marcha” (no requerirán para su óptima operación en forma adicional a lo solicitado de algún cable, refacción, software o cualquier otra cosa que no esté especificada en la hoja de características ofertada).
11. Declaro bajo propuesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, las refacciones tengan que ser puestas en el municipio de puerto Vallarta, Jalisco, me obligo a hacerlo dentro del tiempo máximo de respuesta que señalo en el **“Anexo 6”** de mi propuesta técnica, después de que me sean requeridas por la convocante.
12. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica no son renovados, reconstruidos o reciclados.
13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, entregare los bienes con todos los manuales de operación, mantenimiento, partes y seguridad, originales todos en español, o en su idioma original con traducción al español, estos manuales corresponderán a la información entregada en mi propuesta técnica y el **“Anexo 6”**.
14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica y económica cumplen con las normas (de fabricación, calidad, impacto ambiental, etc.) normas oficiales mexicanas, normas internacionales o cualquier otra aplicable al bien ofertado, las cuales están manifestadas en el **“Anexo 6”**.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica no se encuentran afectos a vicios ocultos o defectos de fabricación.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a otorgar la garantía mínima manifestada en el **“Anexo 6”** en partes y componentes, en los bienes que ofertados, contra defectos de fabricación, manifestando en el citado anexo las restricciones si las hubiera.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, los servicios que se deriven como resultado de la garantía los realizare sin costo adicional alguno para la convocante.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado entregare los bienes con todos los accesorios (describiéndolos de manera detallada, de conformidad con el **“Anexo 6”**.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo capacidad e infraestructura suficiente para respaldar la adjudicación y la entrega de los bienes o servicios objeto de la presente convocatoria, obligándome a permitir al personal de la convocante el acceso a las instalaciones de mi empresa cuantas veces considere necesario.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 14**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA DETALLADA**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente pongo a su consideración los precios de los bienes o servicios ofertados, por partida, mismos que a continuación se indican:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO / ESPECIFICACIONES** | **GARANTÍA** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **SUB TOTAL** |  | |
|  |  |  |  | **I.V.A.** |  | |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IMPUESTOS INCLUIDOS:** | | | |  | | |

**1.** Razón social del licitante que cotiza y a quien se le adjudicaría el contrato en caso de resultar ganador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.** Precios: fijos (X) variables ( )

**3.** Vigencia de la proposición: **60 días naturales** contados a partir de la fecha fijada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

**Nota:** Una vez aprobada la presente propuesta los precios se mantendrán firmes y sin variación.

**4.** Importe total cotizado (sin IVA): $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (en la moneda ofertada) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (con letra).

**5.** Plazo de entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (días naturales).

**6.** Anticipo del \_\_\_\_\_% y plazo de pago total: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales, posteriores a la entrega a entera satisfacción de la convocante.

**7.** Nombre y cargo de la persona autorizada para firmar el contrato en caso de resultar ganador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 15**

**FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO (EN PESOS MEXICANOS)**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante le solicito se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para en caso de que resulte adjudicado del presente procedimiento de licitación pública, los pagos que en lo futuro tenga derecho a recibir derivados del o los contratos o pedidos que formalice con ese Municipio, sean efectuados mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se señalan a continuación:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_

Institución de Crédito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Cuenta (CLABE): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Plaza y Lugar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular de la Cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente solicitud se refiere únicamente a la utilización del medio de pago referido en el párrafo precedente, por lo que no modifica en forma alguna las estipulaciones contenidas en los contratos o pedidos que tenga celebrados o que en lo futuro llegue a celebrar con esa Entidad, quedando en consecuencia subsistentes todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes, según conste en cada uno de ellos.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y auténtica.

La presente instrucción se considerará subsistente hasta en tanto no se gire a esa Entidad instrucción expresa revocándola o modificándola, por lo que el depósito o transferencia que se realice a la cuenta antes indicada liberará a la Entidad Convocante de toda responsabilidad respecto del pago de que se trate.

**NOTA:** ANEXO AL PRESENTE, COPIA SIMPLE DEL ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE REFLEJA LA CLABE INTERBANCARIA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE EL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**ANEXO 15**

**FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO (EN PESOS MEXICANOS)**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS CON REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Nombre del representante legal)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, en mi carácter de representante legal del licitante*\_\_\_\_\_\_(Nombre o Razón Social)\_\_\_\_\_\_\_\_*, acreditando mis facultades con el Poder que consta en la escritura pública número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Lic. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Notario Público número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con ejercicio en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atendiendo a que mi representada funge como licitante, por medio del presente escrito le solicito se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para en caso de que resulte adjudicado del presente procedimiento de licitación pública, los pagos que en lo futuro tenga derecho a recibir derivados del o los contratos o pedidos que formalice con ese Municipio, sean efectuados mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se señalan a continuación:

Institución de Crédito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Cuenta (CLABE): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Plaza y Lugar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular de la Cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente solicitud se refiere únicamente a la utilización del medio de pago referido en el párrafo precedente, por lo que no modifica en forma alguna las estipulaciones contenidas en los contratos o pedidos que tenga celebrados o que en lo futuro llegue a celebrar mi representada con esa Entidad, quedando en consecuencia subsistentes todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes, según conste en cada uno de ellos.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y auténtica y que la personalidad y facultades con que me ostento no me han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

La presente instrucción se considerará subsistente hasta en tanto no se gire a esa Entidad instrucción expresa revocándola o modificándola, por lo que el depósito o transferencia que se realice a la cuenta antes indicada liberará a la Entidad Convocante de toda responsabilidad respecto del pago de que se trate.

**NOTA:** ANEXO AL PRESENTE, COPIA SIMPLE DEL ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE REFLEJA LA CLABE INTERBANCARIA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE EL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 16**

**DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD PARA HACER LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro que es la voluntad de esta parte (licitante), que en caso de resultar adjudicado, se realice la retención del 0.5 punto cinco por ciento del valor total del contrato antes de I.V.A. para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco, a fin de que se cumpla con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Municipios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**